ООО «ЭкоВода»

Республика Беларусь, 220033, г. Минск, ул. Фабричная, д. 30, пом. 2Н, оф. 4/1

тел./факс (017) 298-12-42, www.ecovoda.by, e-mail: ecowaterooo@mail.ru, УНН 191460789

р/с 3012024545015 в ОАО «Приорбанк», ЦБУ 100, г. Минск, ул. Радиальная, д. 38а, код 749

## Техническое задание на подбор водоочистного оборудования

Заказчик .……………………………………………. Адрес …………………………………………….

Контактное лицо (ФИО, должность) …………………………………………………………………...

Тел./факс ………………………… Моб. тел ………………………… E-mail ………………………… Объект установки ………………………………………………………………………………………...

Источник воды: индивидуальная скважина, колодец, централизованное водоснабжение (общая скважина, городской водопровод), др. ……………………………………………………………………

Назначение: хозяйственно-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, др. …..……....………………...………………………………………………………………...

Требования к качеству очищенной воды ……………………………………………………………...

Исходные данные по анализу воды (заполнить таблицу или выслать копию анализа воды)

| 1. рН |  | 5. Окисляемость (мгО2/л) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Железо общее (мг/л) |  | 6. Мутность (мг/л) |  |
| 3. Железо растворенное (мг/л) |  | 7. Цветность (град) |  |
| 4. Жесткость общая (мг-экв/л) |  | 8. Марганец (мг/л) |  |

| 9. Нитраты (мг/л) |  | 12. Натрий (мг/л) |  | 15. Щелочность (мг/л) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. Хлориды (мг/л) |  | 13. Аммоний (мг/л) |  | 16. Сероводород (мг/л) |  |
| 11. Цинк (мг/л) |  | 14. Сульфаты (мг/л) |  | 17. Растворённый О2 (мг/л) |  |

Установочные параметры:

- Производительность насосов (м3/час) ………….……….………………………………………...

- Номинальное/максимальное давление в системе водоснабжения (атм.) …………./.……..…...

- Номинальный расход воды в час (м3/час или л/мин) ...………………………………………….

- Пиковый расход воды в час (м3/час или л/мин) ...……………...………………………………...

- Номинальное потребление воды в сутки (м3) ……………………………………………………

- Режим водопотребления (по часам) ………………………………………………………………

- Наличие водонапорной башни (объём м3) ...………………………………...……………………

- Систему очистки воды планируется установить (до башни, после башни) ...………………….

- Наличие накопительных ёмкостей (объём м3) …………………………………………………...

- Наличие и тип помещения для комплекса водоподготовки ...…...…………………...…………

- Температура воздуха в помещении ……..………………………………………………………...

- Наличие и тип канализации в месте установки ...………………………………………………..

- Наличие электропитания в месте установки ……………………………………………………..

- Материал и диаметр водопроводных труб ...………………………………………...…………...

- Существующие системы водоподготовки (описать) …………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

Дата « ...... » ………………… 2014 г.                                             Подпись Заказчика …………………

Заполните максимальное количество пунктов, для более точного подбора оборудования!

Бланк ТЗ просим выслать: тел./факс (017) 298-12-42, e-mail: ecowaterooo@mail.ru